## Sheet1
poz. | OPIS POZICIJE | količina | jed. mere | jedinična cena | UKUPNO
1 | ACO Spin vertikalni krovni slivnik DN70 | 1 | kom
Nabavka i montaža ACO Passavant SPIN jednodelnih/dvodelnih krovnih slivnika od livenog gvoždja za ravan neprohodni krov sa vertikalnim priključkom DN70, sa flanšom za uklještenje hidroizolacije Φ305, sa loptastom/ravnom okruglom/ravnom četvrtastom LG rešetkom i nasadnim elementom. Sve u skladu sa SRPS EN 1253.