## KD200
Projekat:
poz. | OPIS STAVKE | Količina | Jedinica mere | Cena | Ukupno
1. | Linijsko odvodnjavanje ACO KerbDrain Bridge KD 200-75
| Nabavka ACO KerbDrain Bridge KD 200 -75 polimerbetonskog šupljeg ivičnjaka integrisanog sa kanalom za odvodnjavanje mostova. Kanal-ivičnjak je monolitno izliven iz jednog komada, bez lepljenja, sve u skladu sa SRPS EN 1433. Elementi su građevinske širine 28 cm, građevinske visine 15.5 cm, za klasu opterećenja D400, dužine 100 cm, natur boje i sadrži otvore za prihvat vode bočno linijski duž saobraćajnice. Kanal se ugrađuje u skladu sa detaljom i uputstvima proizvođača. U cenu uračunati sve neophodne elemente sistema do potpune funkcionalnosti. Obračun po dužnom metru. |  | m'
2. | Linijsko odvodnjavanje ACO KerbDrain Bridge KD 200-75revizija
| Nabavka ACO KerbDrain Bridge KD 200-75revizionog polimerbetonskog šupljeg ivičnjaka integrisanog sa kanalom za odvodnjavanje. Kanal-ivičnjak je monolitno izliven iz jednog komada, bez lepljenja, sve u skladu sa SRPS EN 1433. Elementi su građevinske širine 28 cm, građevinske visine 15.5 cm, za klasu opterećenja D400, dužine 100 cm, natur boje i sadrže liveno gvozdeni poklopac za inspekciju i održavanje sistema. Kanal se ugrađuje u skladu sa detaljom i uputstvima proizvođača. U cenu uračunati sve neophodne elemente sistema do potpune funkcionalnosti. Obračun po komadu. |  | kom.