## Tramvajski slivnik
Projekat:
poz. | OPIS STAVKE | Količina | Jedinica mere | Cena | Ukupno
1. | ACO tramvajski slivnik
| Nabavka ACO tramvajskog slivnika izradjenog od livenog gvožda. Isporučuje se sa sa izolovanim zavrtnjima i izolacionim elementom od NBR gume, sa otvorima dimenzije 240x340x3. Telo slivnika je kompaktno, visine 169 mm i sadrži vertikalni priključak DN100. Rešetka je dim. 180x200mm za klasu opterećenja D400 prema SRPS EN 124 sa zaključavanjem. Ugrađuje se u skladu sa uputsvima proizvođača. Obračun po komadu. |  | kom